## Общая информация
Общая информация
Цвет | Название листа | Обозначение
| dop | Дополнительные данные
| module, cpu, PP, end | Модули
| NewPWR, CHENZHU | Барьеры
| NewPWRrelay | Реле
| astra server, astra arm, kaspersky | Лицензии
| dop_pc | Дополнительное обязательное оборудование

## dop
Общие параметры
Параметр | Значение | Цена
Длина DIN-рейки | 6100 | 1500

## module
производитель | тип сигнала | артикул | наименование | количество каналов | hw/sw | цена | цена ИТК
Прософт-Системы | AI | R500S AI 08 881-000-СAA | Модуль аналогового ввода 0/4...20 мА + HART, 8 каналов, поканальная гальваническая изоляция, два ввода питания для датчиков, общее питание датчиков | 8 | hw | 330000 | 264551
Прософт-Системы | AO | R500S AO 04 831-000-СAA | Модуль аналогового вывода, 4...20 мА, -10/0...+10 В, 4 канала, поканальная гальваническая изоляция | 4 | hw | 417000 | 333600
Прософт-Системы | DI | R500S DI 28 811-000-СAA | Модуль дискретного ввода, 24 VDC, 28 каналов (4 группы по 7 каналов), групповая гальваническая изоляция | 28 | hw | 402000 | 320600
Прософт-Системы | DO | R500S DO 16 811-000-СAA | Модуль дискретного вывода, 24 VDC, 0,6 А, 16 каналов, общая гальваническая изоляция | 16 | hw | 291000 | 233164

## cpu
№п/п | производитель | артикул | наименование | количество слотов | hw/sw | цена | цена ИТК
1 | Прософт-Системы | R500S CU 00 821-000-CAA | Модуль центрального процессора RS-232, RS-485, 2 x Ethernet RJ-45 | 1 | hw | 846000 | 676800
2 | Прософт-Системы | R500S CU 00 831-000-CAA | Модуль центрального процессора RS-232, RS-485, 2 x SFP | 1 | hw | 846000 | 676800
3 | Прософт-Системы | R500S CU 00 852-000-CAA | Модуль центрального процессора RS-232, RS-485, 4 x Ethernet RJ-45, 2 х USB | 2 | hw | 1350000 | 650168

## PP
№п/п | производитель | артикул | наименование | количество слотов | hw/sw | цена | цена ИТК
1 | Прософт-Системы | R500 PP 00 051-000-СAA | Модуль источника питания : 24 В DC, 75 Вт, интеллектуальный, с расширенной диагностикой, поддержка выбора шины питания | 1 | hw | 117000 | 117703

## end
№п/п | производитель | артикул | наименование | тип | hw/sw | цена | цена ИТК
1 | Прософт-Системы | R500 ST 00 001 | Модуль оконечный без поддержки функции расширения шины RegulBus | no extended | hw | 4200 | 3360
2 | Прософт-Системы | R500 ST 02 013-000-СAA | Модуль оконечный с поддержкой функции расширения шины RegulBus, резервирования шины RegulBus (IN) и шины питания, интерфейс RJ45 | electric first | hw | 78000 | 58291
3 | Прософт-Системы | R500 ST 02 113-000-СAA | Модуль оконечный с поддержкой функции расширения шины RegulBus, резервирования шины RegulBus (IN) и шины питания, интерфейс SFP | optic first | hw | 78000 | 58291
5 | Прософт-Системы | R500 ST 02 023-000-СAA | Модуль оконечный с поддержкой функции расширения шины RegulBus, резервирования шины RegulBus (OUT) и шины питания, интерфейс RJ45 | electric end | hw | 73500 | 54928
6 | Прософт-Системы | R500 ST 02 123-000-СAA | Модуль оконечный с поддержкой функции расширения шины RegulBus, резервирования шины RegulBus (OUT) и шины питания, интерфейс SFP | optic end | hw | 73500 | 54928

## back_plane
производитель | артикул | наименование | тип | количество слотов | hw/sw | цена | цена ИТК
Прософт-Системы | R500 CH 02 811-000-CAA | Шасси с поддержкой резервирования для модулей ввода/вывода и источников питания (две шины данных, две шины питания, доп. внутр. самодиагностика) | other | 1 | hw | 33000 | 26904
Прософт-Системы | R500 CH 02 032-000-CAA | Шасси с поддержкой резервирования для модулей однослотового центрального процессора (две шины данных, две шины питания) | CPU | 1 | hw | 36000 | 28800
Прософт-Системы | R500 CH 02 023-000-CAA | Шасси с поддержкой резервирования для модулей двухслотового центрального процессора I или III типа (две шины данных, две шины питания) | CPU | 2 | hw | 51000 | 40355

## terminal_block
производитель | артикул | наименование | тип | hw/sw | цена | цена ИТК
Прософт-Системы | R500S CL 36 001 | Клеммная колодка для модулей ввода/вывода R500, 36 контактов (желт.) | AI, DI, DO | hw | 6000 | 4484
Прософт-Системы | R500S CL 20 001 | Клеммная колодка для модулей ввода/вывода, 20 контактов (желт.) | AO | hw | 6000 | 4484

## addition
тип | производитель | артикул | наименование | hw/sw | цена | цена ИТК
реле | Klemsan | KPR-SCE-24VDC-2C | Интерфейсное реле (сборка реле 095052 + колодка 272545); 2x8A | hw | 1853.7 | 2409.81
бп | КВ Системы | КАН-Д500С24Н | Источник питания - AC/DC преобразователь | hw | 16126.7904 | 51182
диод | КВ Системы | КАН-МД40 | Модуль диодный | hw | 6402.24 | 22608
SFP | Cisco | GLC-FE-100FX= | Оптический модуль-трансивер Cisco GLC-FE-100FX для маршрутизаторов и коммутаторов Cisco Systems | hw | 8663 | 11261.9

## NewPWR
производитель | тип | подтип | артикул | наименование | количество каналов | ширина барьера | hw/sw | цена | цена ИТК
New Power | AI | 4-20 mA HART | NPEXA-CM311 | Барьер искробезопасности, аналоговый вход (1/2 канал) | 1 | 12.8 | hw | 16848 | 16848
New Power | AI | 4-20 mA | NPEXA-CM311 | Барьер искробезопасности, аналоговый вход (1/2 канал) | 1 | 12.8 | hw | 16848 | 16848
New Power | AI | RTD | NPEXA-C011H | Барьер искробезопасностидля резистивного темпепратурного датчика (1/2 канал) | 1 | 17.8 | hw | 18427.5 | 18427.5
New Power | AO | 4-20 mA HART | NPEXB-KM31 | Барьер искробезопасности, аналоговый выход (1 канал) | 1 | 12.8 | hw | 15163.2 | 15163.2
New Power | AO | 4-20 mA | NPEXB-KM31 | Барьер искробезопасности, аналоговый выход (1 канал) | 1 | 12.8 | hw | 15163.2 | 15163.2
New Power | DI | сухой контакт | NPEXA-K511 | Барьер искробезопасности, дискретный вход, релейный выход (1/2 канал) | 1 | 12.8 | hw | 14040 | 14040
New Power | DI | Namur | NPEXA-K511 | Барьер искробезопасности, дискретный вход, релейный выход (1/2 канал) | 1 | 12.8 | hw | 14040 | 14040
New Power | DO | сухой контакт | NPEXB-C512 | Барьер искробезопасности, дискретный выход (1 канал) | 1 | 12.8 | hw | 14426.1 | 14426.1

## CHENZHU
производитель | тип | подтип | артикул | наименование | количество каналов | ширина барьера | hw/sw | цена | цена ИТК
Chenzhu | AI | 4-20 mA HART | GS8535-EX | Барьер искробезопасности, аналоговый вход (1/2 канал) | 1 | 12.5 | hw | 17640 | 17640
Chenzhu | AI | 4-20 mA | GS8535-EX | Барьер искробезопасности, аналоговый вход (1/2 канал) | 1 | 12.5 | hw | 17640 | 17640
Chenzhu | AI | RTD | GS8576-EX | Барьер искробезопасностидля резистивного темпепратурного датчика (1/2 канал) | 1 | 17.5 | hw | 26100 | 26100
Chenzhu | AO | 4-20 mA HART | GS8567-EX | Барьер искробезопасности, аналоговый выход (1 канал) | 1 | 12.5 | hw | 16200 | 16200
Chenzhu | AO | 4-20 mA | GS8567-EX | Барьер искробезопасности, аналоговый выход (1 канал) | 1 | 12.5 | hw | 16200 | 16200
Chenzhu | DI | Namur | GS8512-EX.12 | Барьер искробезопасности, дискретный вход, релейный выход (1/2 канал) | 1 | 12.5 | hw | 15300 | 15300
Chenzhu | DI | сухой контакт | GS8512-EX.12 | Барьер искробезопасности, дискретный вход, релейный выход (1/2 канал) | 1 | 12.5 | hw | 15300 | 15300
Chenzhu | DO | сухой контакт | GS8523-EX | Барьер искробезопасности, дискретный выход (1 канал,питание от контура) | 1 | 12.5 | hw | 15300 | 15300

## KontrAvt
производитель | тип | подтип | артикул | наименование | количество каналов | ширина барьера | hw/sw | цена | цена ИТК
Chenzhu | AI | 4-20 mA | КА5032Ex-11-М0 | Барьер искробезопасности, аналоговый вход (2 канала) | 2 | 12.5 | hw | 15660 | 21452.8615
Chenzhu | AI | 4-20 mA | КА5011Ex-01-М0 | Барьер искробезопасности, аналоговый вход (1 канал) | 1 | 12.5 | hw | 11700 | 16028
Chenzhu | AI | 4-20 mA HART | КА5032Ex-11-М0 | Барьер искробезопасности, аналоговый вход (2 канала) | 2 | 12.5 | hw | 15660 | 21452.8615
Chenzhu | AI | 4-20 mA HART | КА5011Ex-01-М0 | Барьер искробезопасности, аналоговый вход (1 канал) | 1 | 12.5 | hw | 11700 | 16028
Chenzhu | AI | RTD | КА5003Ex-10-М0 | Барьер искробезопасностидля резистивного темпепратурного датчика (1 канал) | 1 | 17.5 | hw | 22560 | 30905.2718
Chenzhu | AI | RTD | КА5003Ex-10-М0 | Барьер искробезопасностидля резистивного темпепратурного датчика (2 канала) | 2 | 17.5 | hw | 22560 | 30905.2718
Chenzhu | AO | 4-20 mA | КА5131Ex-01-М0 | Барьер искробезопасности, аналоговый выход (2 канала) | 2 | 12.5 | hw | 11700 | 16028
Chenzhu | AO | 4-20 mA | KA5131Ex-01-М0 | Барьер искробезопасности, аналоговый выход (1 канал) | 1 | 12.5 | hw | 11700 | 16028
Chenzhu | AO | 4-20 mA HART | KA5131Ex-01-М0 | Барьер искробезопасности, аналоговый выход (2 канала) | 2 | 12.5 | hw | 11700 | 16028
Chenzhu | AO | 4-20 mA HART | KA5131Ex-01-М0 | Барьер искробезопасности, аналоговый выход (1 канал) | 1 | 12.5 | hw | 11700 | 16028
Chenzhu | DI | сухой контакт | КА5241Ex-01 | Барьер искробезопасности, дискретный вход, релейный выход (1 канал) | 1 | 12.5 | hw | 11970 | 16397.8769
Chenzhu | DI | сухой контакт | КА5232Ex-01 | Барьер искробезопасности, дискретный вход, релейный выход (2 канала) | 2 | 12.5 | hw | 13140 | 18000.6769
Chenzhu | DI | Namur | КА5241Ex-01 | Барьер искробезопасности, дискретный вход, релейный выход (1 канал) | 1 | 12.5 | hw | 11970 | 16397.8769
Chenzhu | DI | Namur | КА5232Ex-01 | Барьер искробезопасности, дискретный вход, релейный выход (2 канала) | 2 | 12.5 | hw | 13140 | 18000.6769
Chenzhu | DO | сухой контакт | КА5311Ex-00 | Барьер искробезопасности, дискретный выход (1 канал) | 1 | 22.5 | hw | 6900 | 9452.4103

## NewPWRrelay
Производитель | Тип сигнала | Подтип сигнала | Наименование | Количество каналов | Ширина барьера | Цена | цена ИТК
New Power | AI | 4-20 mA | NPEXA-KM31 | 1 | 12.8 | 15268.5 | 19849.05
New Power | AI | 4-20 mA | NPEXA-CM3D11 | 2 | 17.8 | 19480.5 | 25324.65

## astra server
производитель | артикул | наименование | кол-во тегов | hw/sw | назначение | цена | цена ИТК
Прософт-Системы | PLN-SRV500 | Plant.Server, 500 тегов | 500 | sw | лицензия | 257600 | 463680
Прософт-Системы | PLN-SRV1k | Plant.Server, 1k тегов | 1000 | sw | лицензия | 331200 | 596160
Прософт-Системы | PLN-SRV1k5 | Plant.Server, 1k5 тегов | 1500 | sw | лицензия | 416300 | 749340
Прософт-Системы | PLN-SRV3k | Plant.Server, 3k тегов | 3000 | sw | лицензия | 516350 | 929430
Прософт-Системы | PLN-SRV5k | Plant.Server, 5k тегов | 5000 | sw | лицензия | 641700 | 1155060
Прософт-Системы | PLN-SRV15k | Plant.Server, 15k тегов | 15000 | sw | лицензия | 793500 | 1428300
Прософт-Системы | PLN-SRV50k | Plant.Server, 50k тегов | 50000 | sw | лицензия | 978650 | 1766878
Прософт-Системы | PLN-SRV100k | Plant.Server, 100k тегов | 100000 | sw | лицензия | 1190250 | 2142450
Прософт-Системы | PLN-SRV150k | Plant.Server, 150k тегов | 150000 | sw | лицензия | 1785950 | 3214710
Прософт-Системы | PLN-SRV-UP1k | Plant.Server. Расширение с 500 до 1k тегов | 1000 | sw | расширение | 73600 | 132480
Прософт-Системы | PLN-SRV-UP1k5 | Plant.Server. Расширение с 1k до 1k5 тегов | 1500 | sw | расширение | 85100 | 153180
Прософт-Системы | PLN-SRV-UP3k | Plant.Server. Расширение с 1k5 до 3k тегов | 3000 | sw | расширение | 100050 | 180090
Прософт-Системы | PLN-SRV-UP5k | Plant.Server. Расширение с 3k до 5k тегов | 5000 | sw | расширение | 125350 | 225630
Прософт-Системы | PLN-SRV-UP15k | Plant.Server. Расширение с 5k до 15k тегов | 15000 | sw | расширение | 151800 | 273240
Прософт-Системы | PLN-SRV-UP50k | Plant.Server. Расширение с 15k до 50k тегов | 50000 | sw | расширение | 185150 | 333270
Прософт-Системы | PLN-SRV-UP100k | Plant.Server. Расширение с 50k до 100k тегов | 100000 | sw | расширение | 211600 | 380880
Прософт-Системы | PLN-SRV-UP150k | Plant.Server. Расширение с 100k до 150k тегов | 150000 | sw | расширение | 595700 | 1072260

## astra hist
производитель | артикул | наименование | кол-во тегов | hw/sw | назначение | цена | цена ИТК
Прософт-Системы | HIST-100 | Astra.Historian, 100 тегов | 100 | sw | лицензия | 21850 | 39330
Прософт-Системы | HIST-200 | Astra.Historian, 200 тегов | 200 | sw | лицензия | 43700 | 78660
Прософт-Системы | HIST-300 | Astra.Historian, 300 тегов | 300 | sw | лицензия | 65550 | 117990
Прософт-Системы | HIST-500 | Astra.Historian, 500 тегов | 500 | sw | лицензия | 109250 | 196650
Прософт-Системы | HIST-700 | Astra.Historian, 700 тегов | 700 | sw | лицензия | 152950 | 275310
Прософт-Системы | HIST-1k | Astra.Historian, 1k тегов | 1000 | sw | лицензия | 196650 | 353970
Прософт-Системы | HIST-2k | Astra.Historian, 2k тегов | 2000 | sw | лицензия | 305900 | 550620
Прософт-Системы | HIST-3k | Astra.Historian, 3k тегов | 3000 | sw | лицензия | 457700 | 823860
Прософт-Системы | HIST-5k | Astra.Historian, 5k тегов | 5000 | sw | лицензия | 654350 | 1177830
Прософт-Системы | HIST-7k | Astra.Historian, 7k тегов | 7000 | sw | лицензия | 872850 | 1571130
Прософт-Системы | HIST-10k | Astra.Historian, 10k тегов | 10000 | sw | лицензия | 1091350 | 1964430
Прософт-Системы | HIST-15k | Astra.Historian, 15k тегов | 15000 | sw | лицензия | 1309850 | 2357730
Прософт-Системы | HIST-20k | Astra.Historian, 20k тегов | 20000 | sw | лицензия | 1745700 | 3142260
Прософт-Системы | HIST-30k | Astra.Historian, 30k тегов | 30000 | sw | лицензия | 2473650 | 4452570
Прософт-Системы | HIST-50k | Astra.Historian, 50k тегов | 50000 | sw | лицензия | 3637450 | 6547410
Прософт-Системы | HIST-100k | Astra.Historian, 100k тегов | 100000 | sw | лицензия | 5965050 | 10737090
Прософт-Системы | HIST-200k | Astra.Historian, 200k тегов | 200000 | sw | лицензия | 9456450 | 17021610
Прософт-Системы | HIST-300k | Astra.Historian, 300k тегов | 300000 | sw | лицензия | 14547500 | 26185500
Прософт-Системы | HIST-500k | Astra.Historian, 500k тегов | 500000 | sw | лицензия | 21821250 | 39278250
Прософт-Системы | HIST-UP200 | Astra.Historian. Расширение со 100 до 200 тегов | 200 | sw | расширение | 21850 | 39330
Прософт-Системы | HIST-UP300 | Astra.Historian. Расширение с 200 до 300 тегов | 300 | sw | расширение | 21850 | 39330
Прософт-Системы | HIST-UP500 | Astra.Historian. Расширение с 300 до 500 тегов | 500 | sw | расширение | 43700 | 78660
Прософт-Системы | HIST-UP700 | Astra.Historian. Расширение с 500 до 700 тегов | 700 | sw | расширение | 43700 | 78660
Прософт-Системы | HIST-UP1k | Astra.Historian. Расширение с 700 до 1k тегов | 1000 | sw | расширение | 43700 | 78660
Прософт-Системы | HIST-UP2k | Astra.Historian. Расширение с 1k до 2k тегов | 2000 | sw | расширение | 109250 | 196650
Прософт-Системы | HIST-UP3k | Astra.Historian. Расширение с 2k до 3k тегов | 3000 | sw | расширение | 151800 | 273240
Прософт-Системы | HIST-UP5k | Astra.Historian. Расширение с 3k до 5k тегов | 5000 | sw | расширение | 196650 | 353970
Прософт-Системы | HIST-UP7k | Astra.Historian. Расширение с 5k до 7k тегов | 7000 | sw | расширение | 218500 | 393300
Прософт-Системы | HIST-UP10k | Astra.Historian. Расширение с 7k до 10k тегов | 10000 | sw | расширение | 218500 | 393300
Прософт-Системы | HIST-UP15k | Astra.Historian. Расширение с 10k до 15k тегов | 15000 | sw | расширение | 218500 | 393300
Прософт-Системы | HIST-UP20k | Astra.Historian. Расширение с 15k до 20k тегов | 20000 | sw | расширение | 435850 | 784530
Прософт-Системы | HIST-UP30k | Astra.Historian. Расширение с 20k до 30k тегов | 30000 | sw | расширение | 727950 | 1310310
Прософт-Системы | HIST-UP50k | Astra.Historian. Расширение с 30k до 50k тегов | 50000 | sw | расширение | 1163800 | 2094840
Прософт-Системы | HIST-UP100k | Astra.Historian. Расширение с 50k до 100k тегов | 100000 | sw | расширение | 2327600 | 4189680
Прософт-Системы | HIST-UP200k | Astra.Historian. Расширение с 100k до 200k тегов | 200000 | sw | расширение | 3491400 | 6284520
Прософт-Системы | HIST-UP300k | Astra.Historian. Расширение с 200k до 300k тегов | 300000 | sw | расширение | 5091050 | 9163890
Прософт-Системы | HIST-UP500k | Astra.Historian. Расширение с 300k до 500k тегов | 500000 | sw | расширение | 7273750 | 13092750
Прософт-Системы | HIST-UP1M | Astra.Historian. Расширение с 500k до 1M тегов | 1000000 | sw | расширение | 14547500 | 26185500
Прософт-Системы | HIST-UP2M | Astra.Historian. Расширение с 1M до 2M тегов | 2000000 | sw | расширение | 21821250 | 39278250

## kaspersky
производитель | артикул | наименование | тип | min node | max node | hw/sw | цена | цена ИТК
Kaspersky | KL4950RAATS | Kaspersky Industrial CyberSecurity for Nodes, Workstation, EDR, Enterprise Russian Edition.1 - Node 3 year Base License - Лицензия | АРМ | 1 | 1 | sw | 200000 | 200000
Kaspersky | KL4950RABTS | Kaspersky Industrial CyberSecurity for Nodes, Workstation, EDR, Enterprise Russian Edition. 2- Node 3 year Base License - Лицензия | АРМ | 2 | 2 | sw | 200000 | 200000
Kaspersky | KL4950RACTS | Kaspersky Industrial CyberSecurity for Nodes, Workstation, EDR, Enterprise Edition. 3 - Node 3 year Base License - Лицензия | АРМ | 3 | 3 | sw | 200000 | 200000
Kaspersky | KL4950RADTS | Kaspersky Industrial CyberSecurity for Nodes, Workstation, EDR, Enterprise Russian Edition. 4 - Node 3 year Base License - Лицензия | АРМ | 4 | 4 | sw | 200000 | 200000
Kaspersky | KL4950RAETS | Kaspersky Industrial CyberSecurity for Nodes, Workstation, EDR, Enterprise Russian Edition. 5-9 Node 3 year Base License -Лицензия | АРМ | 4 | 9 | sw | 200000 | 200000
Kaspersky | KL4950RAKTS | Kaspersky Industrial CyberSecurity for Nodes, Workstation, EDR, Enterprise Russian Edition.10-14 Node 3 year Base License - Лицензия | АРМ | 10 | 14 | sw | 200000 | 200000
Kaspersky | KL4950RAMTS | Kaspersky Industrial CyberSecurity for Nodes, Workstation, EDR, Enterprise Russian Edition.15-19 Node 3 year Base License - Лицензия | АРМ | 15 | 19 | sw | 200000 | 200000
Kaspersky | KL4951RAATS | Kaspersky Industrial CyberSecurity for Nodes, Server, EDR, Enterprise Russian Edition. 1 - Node 3 year Base License -Лицензия | сервер | 1 | 1 | sw | 300000 | 300000
Kaspersky | KL4951RABTS | Kaspersky Industrial CyberSecurity for Nodes, Server, EDR, Enterprise Russian Edition. 2 - Node 3 year Base License - Лицензия | сервер | 2 | 2 | sw | 300000 | 300000
Kaspersky | KL4951RACTS | Kaspersky Industrial CyberSecurity for Nodes, Server, EDR, Enterprise Russian Edition. 3 - Node 3 year Base License - Лицензия | сервер | 3 | 3 | sw | 300000 | 300000
Kaspersky | KL4951RADTS | Kaspersky Industrial CyberSecurity for Nodes, Server, EDR, Enterprise Russian Edition. 4 - Node 3 year Base License | сервер | 4 | 4 | sw | 300000 | 300000
Kaspersky | KL4951RAETS | Kaspersky Industrial CyberSecurity for Nodes, Server, EDR, Enterprise Russian Edition.5-9 Node 3 year Base License - Лицензия | сервер | 5 | 9 | sw | 300000 | 300000
Kaspersky | KL4951RAKTS | Kaspersky Industrial CyberSecurity for Nodes, Server, EDR, Enterprise Russian Edition.10-14 Node 3 year Base License - Лицензия | сервер | 10 | 14 | sw | 300000 | 300000
Kaspersky | KL4951RAMTS | Kaspersky Industrial CyberSecurity for Nodes, Server, EDR, Enterprise Russian Edition.15-19 Node 3 year Base License - Лицензия | сервер | 15 | 19 | sw | 300000 | 300000

## every_system
производитель | артикул | наименование | ед. изм. | количество | hw/sw | цена | цена ИТК
Элтекс | MES3324 | Ethernet-коммутатор MES3324, 20 портов 10/100/1000Base-T, 4 комбинированных порта 10/100/1000Base-T/1000Base-X(SFP), 4 порта 10GBase-R (SFP+), L3, 2 слота для модулей питания | шт. | 2 | hw | 455312 | 455312
Элтекс | PM160-220/12 | Модуль питания PM160-220/12, 220V AC, 160W, PM160-220/12 | шт. | 4 | hw | 40193 | 40193
ATEN | CL5708MR | KVM консоль с переключателем ATEN | шт. | 1 | hw | 269400 | 269400
| M611dn | Принтер HP LaserJet Enterprise M611dn (A4, 1200dpi, 61ppm, 512Mb, 2 trays 100+550, duplex, USB/extUSBx2/GigEth) | шт. | 1 | hw | 199950 | 199950
- | Шкаф распределения питания | Корпус шкафа одностороннего обслуживания на цоколе с габаритами ШхВхГ 800х2100х400 мм с комплектующими, клеммами с ножевыми размыкателями, с предохранителями, вентиляцией, заземлением, освещением, материалами (короба, дин-рейки, провода, маркировка клемм, оборудования) в составе: | компл. | 1 | cab | 0 | 0
DKC | R5CQE2248 | CQE Шкаф сборный с дверью и задней панелью 2200 x 400 x 800мм | шт | 1 | cab | 74900 | 74900
DKC | R5NLE2242 | Панели боковые для шкафов CQE N, ВхГ 2200х400 мм, комплект 2 шт. | компл | 1 | cab | 11016 | 11016
DKC | R5NPDL800 | Рейка боковая, широкая, для шкафов CQE глубиной 800 мм, 1 упаковка - 4 шт. | упак | 1 | cab | 11110 | 11110
DKC | R5NPDL400 | Рейка боковая, широкая, для шкафов CQE глубиной 400 мм, 1 упаковка - 4 шт. | упак | 1 | cab | 7101 | 7101
DKC | R5RKTB48 | Комплект, крыша и основание, для шкафов CQE, 400 x 800 мм | компл | 1 | cab | 37166 | 37166
DKC | R5CPE2240 | CAE/CQE Дверь 2200х400мм сплошная для шкафов | шт | 1 | cab | 14974 | 14974
DKC | R5RV20230 | Вентилятор c решеткой и фильтром, 560/600 м^3/ч, 230В | шт | 2 | hw | 15008 | 15008
DKC | R5LA03 | Светильник светодиодный 6Вт 220В | шт | 1 | cab | 2111 | 2111
- | Комплект маркировки | Комплект маркировки, клеммников, проводов, предохранителей необходимых для сборки, сборка и проведение заводских приемочных испытаний шкафа и доставка до объекта Заказчика | компл | 1 | cab | 1011000 | 1011000
- | Серверный шкаф | Кроссовый компьютерный шкаф двустороннего обслуживания на цоколе с габаритами ШхВхГ 800х2100х800 мм с комплектующими, клеммами с ножевыми размыкателями, с предохранителями, вентиляцией, заземлением, освещением, материалами (короба, дин-рейки, провода, маркировка клемм, оборудования) в составе: | кмпл. | 1 | cab | 0 | 0
DKC | R5CQE2288 | CQE Шкаф сборный с дверью и задней панелью 2200 x 800 x 800мм | шт | 1 | cab | 96833 | 96833
DKC | R5LE2282 | CQE Панель боковая для шкафов 2200x800 (2шт) | упак | 1 | cab | 27308 | 27308
DKC | R5CPE2280 | CAE/CQE Дверь 2200х800мм сплошная для шкафов | шт | 1 | cab | 21148 | 21148
DKC | R5RKTB88 | Комплект, крыша и основание, для шкафов CQE, 800 x 800 мм | комплект | 1 | cab | 47882 | 47882
DKC | R5NPDF800 | Рейка поперечная, широкая, для шкафов CQE шириной 800 мм, 1 упаковка - 4 шт. | упаковка | 1 | cab | 11731 | 11731
DKC | R5TPE80 | CQE Рейка горизонтальная дверная для шкафов Ш=800мм (10 шт) | упаковка | 1 | cab | 11696 | 11696
DKC | R5TFE800 | CQE Рейка поперечная 800мм (4шт) | упаковка | 1 | cab | 7207 | 7207
DKC | R5RV20230 | Вентилятор c решеткой и фильтром, 560/600 м^3/ч, 230В | шт | 2 | hw | 15008 | 15008
DKC | R5LA03 | Светильник светодиодный 6Вт 220В | шт | 1 | cab | 2111 | 2111
Прософт-Системы | A Studio | Среда разработки проекта и конфигурирования IO Server и Historian_A Studio (в комплекте) | шт. | 1 | sw | 0 | 0
Прософт-Системы | Astra.IDE | Среда разработки проекта и конфигурирования ПЛК_Astra.IDE (в комплекте) | шт. | 1 | sw | 0 | 0
- | Комплект маркировки | Комплект маркировки, клеммников, проводов, предохранителей необходимых для сборки, сборка и проведение заводских приемочных испытаний шкафа и доставка до объекта Заказчика | компл | 1 | cab | 1011000 | 1011000

## every_arm
производитель | артикул | наименование | ед. изм. | количество | hw/sw | цена | цена ИТК
DEPO | ДАЦН.466219.105-02 | DEPO Race SR648 ДАЦН.466219.105-02 C256/i7-10700/64GbD4/512GB_PCIe_M.2/T2Tb_E/8G_T1000/FP/FOOT/R500W/RMK/3077/SONS2WSNBD | шт. | 1 | hw | 1043949 | 1043949
Lenovo | 63CFMATXEU | Монитор 23.8" Lenovo ThinkVision T24i-30 1920x1080@60 Гц, IPS, LED, 4 мс, 1000:1, 250 Кд/м², 178°/178°, DisplayPort, HDMI 1.4, VGA (D-Sub), USB х4 шт | шт. | 4 | hw | 37036 | 37036
Kramer | C-MDP/DPM-6 | Кабель Mini DisplayPort на DisplayPort, 1.8 м. | шт. | 4 | hw | 4110 | 4110
Logitech | 910-001794; 920-002522 | Оптическая мышь Logitech M90 Optical Mouse, USB, Dark; Клавиатура Logitech K120, USB Grey, 1000dpi, Rtl, [910-001794] | шт. | 1 | hw | 6084 | 6084
DKC | R519SH8CD | Горизонтальные БРП (розетки) | шт. | 2 | hw | 6780 | 6780
Logitech | 1874122 | Колонки Logitech S150, 2.0, черный [980-000029] | шт. | 1 | hw | 5022 | 5022
TLK | TLK-PCC06-030 | Кабель питания TLKSchuko CEE 7/7 - C13 3x0.75мм2 3 м 250В 6A черный | шт. | 3 | hw | 578 | 578
Astra Linux | Astra Linux | OC Astra Linux Смоленск 1.7 | шт. | 1 | sw | 157000 | 157000
Р7-Офис | Р7-Офис | Р7-Офис | шт. | 1 | sw | 17268 | 17268
Кибер Бэкап | CPCBPAASUNL | Киберпротект Кибер Бэкап. Серверное ПО для резервного копирования | шт. | 1 | sw | 94200 | 94200
Прософт-Системы | A-CL-F | Plant/Enterprise.Client Full | шт. | 1 | sw | 132250 | 238797
Прософт-Системы | A-KEY-USB | Аппаратный ключ защиты | шт. | 1 | sw | 0 | 0

## every_telecom
производитель | артикул | наименование | ед. изм. | количество | hw/sw | цена | цена ИТК
Элтекс | MES3324 | Ethernet-коммутатор MES3324, 20 портов 10/100/1000Base-T, 4 комбинированных порта 10/100/1000Base-T/1000Base-X(SFP), 4 порта 10GBase-R (SFP+), L3, 2 слота для модулей питания | шт. | 2 | hw | 455312 | 455312
Элтекс | PM160-220/12 | Модуль питания PM160-220/12, 220V AC, 160W, PM160-220/12 | шт. | 4 | hw | 40193 | 40193
- | Комплект маркировки | Комплект маркировки, клеммников, проводов, предохранителей необходимых для сборки, сборка и проведение заводских приемочных испытаний шкафа и доставка до объекта Заказчика | компл | 1 | cab | 1011000 | 1011000
- | Серверный шкаф | Кроссовый компьютерный шкаф двустороннего обслуживания на цоколе с габаритами ШхВхГ 800х2100х800 мм с комплектующими, клеммами с ножевыми размыкателями, с предохранителями, вентиляцией, заземлением, освещением, материалами (короба, дин-рейки, провода, маркировка клемм, оборудования) в составе: | кмпл. | 1 | cab | 0 | 0
DKC | R5CQE2288 | CQE Шкаф сборный с дверью и задней панелью 2200 x 800 x 800мм | шт | 1 | cab | 96833 | 96833
DKC | R5LE2282 | CQE Панель боковая для шкафов 2200x800 (2шт) | упак | 1 | cab | 27308 | 27308
DKC | R5CPE2280 | CAE/CQE Дверь 2200х800мм сплошная для шкафов | шт | 1 | cab | 21148 | 21148
DKC | R5RKTB88 | Комплект, крыша и основание, для шкафов CQE, 800 x 800 мм | комплект | 1 | cab | 47882 | 47882
DKC | R5NPDF800 | Рейка поперечная, широкая, для шкафов CQE шириной 800 мм, 1 упаковка - 4 шт. | упаковка | 1 | cab | 11731 | 11731
DKC | R5TPE80 | CQE Рейка горизонтальная дверная для шкафов Ш=800мм (10 шт) | упаковка | 1 | cab | 11696 | 11696
DKC | R5TFE800 | CQE Рейка поперечная 800мм (4шт) | упаковка | 1 | cab | 7207 | 7207
DKC | R5RV20230 | Вентилятор c решеткой и фильтром, 560/600 м^3/ч, 230В | шт | 2 | hw | 15008 | 15008
DKC | R5LA03 | Светильник светодиодный 6Вт 220В | шт | 1 | cab | 2111 | 2111

## every_cabinet
производитель | артикул | наименование | ед. изм. | количество | hw/sw | цена | цена ИТК
| Системный шкаф | Системный шкаф двустороннего обслуживания на цоколе с габаритами ШхВхГ 800х2100х800 мм с комплектующими, клеммами с ножевыми размыкателями, с предохранителями, вентиляцией, заземлением, освещением, материалами (короба, дин-рейки, провода, маркировка клемм, оборудования) в составе: | кмпл. | 1 | cab | 0 | 0
DKC | R5CQE2288 | CQE Шкаф сборный с дверью и задней панелью 2200 x 800 x 800мм | шт | 1 | cab | 96833 | 96833
DKC | R5LE2282 | CQE Панель боковая для шкафов 2200x800 (2шт) | упак | 1 | cab | 27308 | 27308
DKC | R5CPE2280 | CAE/CQE Дверь 2200х800мм сплошная для шкафов | шт | 1 | cab | 21148 | 21148
DKC | R5RKTB88 | Комплект, крыша и основание, для шкафов CQE, 800 x 800 мм | комплект | 1 | cab | 47882 | 47882
DKC | R5NPDF800 | Рейка поперечная, широкая, для шкафов CQE шириной 800 мм, 1 упаковка - 4 шт. | упаковка | 1 | cab | 11731 | 11731
DKC | R5TPE80 | CQE Рейка горизонтальная дверная для шкафов Ш=800мм (10 шт) | упаковка | 1 | cab | 11696 | 11696
DKC | R5TFE800 | CQE Рейка поперечная 800мм (4шт) | упаковка | 1 | cab | 7207 | 7207
DKC | R5RV20230 | Вентилятор c решеткой и фильтром, 560/600 м^3/ч, 230В | шт | 2 | hw | 15008 | 15008
DKC | R5LA03 | Светильник светодиодный 6Вт 220В | шт | 1 | cab | 2111 | 2111
КВ Системы | КАН-Д500С24Н | Источник питания - AC/DC преобразователь | шт | 4 | hw | 16126.7904 | 51182
КВ Системы | КАН-МД40 | Модуль диодный | шт | 2 | hw | 6402.24 | 51182
- | Комплект маркировки | Комплект маркировки, клеммников, проводов, предохранителей необходимых для сборки, сборка и проведение заводских приемочных испытаний шкафа и доставка до объекта Заказчика | компл | 1 | cab | 1011000 | 1011000

## every_serv
производитель | артикул | наименование | ед. Изм. | количество | hw/sw | цена | цена ИТК
DEPO | DEPO Storm 3500A1R (ДАЦН.466219.013-09.02.00) | DEPO Storm 3500A1R (ДАЦН.466219.013-09.02.00) G5418Y/128GBRE4/B9560-8i/4DT1920L/4HSA/НЕМТ.469535.001/2x16E/2LAN1GeM/IPMI+/1300W2HS/RMK/3077/ONS2S. | шт. | 1 | hw | 2485633 | 2485633
Astra Linux | Astra Linux | OC Astra Linux Смоленск 1.7 | шт. | 1 | sw | 157000 | 157000
Р7-Офис | Р7-Офис | Р7-Офис | шт. | 1 | sw | 157000 | 157000
Кибер Бэкап | CPCBPAASUNL | Киберпротект Кибер Бэкап. Серверное ПО для резервного копирования | шт. | 1 | sw | 94200 | 94200
Прософт-Системы | A-KEY-USB | Аппаратный ключ защиты | шт. | 1 | sw | 0 | 0

## every_hist
производитель | артикул | раименование | ед. изм. | количество | hw/sw | цена | цена ИТК
DEPO | DEPO Storm 3500A1R (ДАЦН.466219.013-09.02.00) | DEPO Storm 3500A1R (ДАЦН.466219.013-09.02.00) G5418Y/128GBRE4/B9560-8i/4DT1920L/4HSA/НЕМТ.469535.001/2x16E/2LAN1GeM/IPMI+/1300W2HS/RMK/3077/ONS2S. | шт. | 1 | hw | 2485633 | 2485633
Astra Linux | Astra Linux | OC Astra Linux Смоленск 1.7 | шт. | 1 | sw | 157000 | 157000
Р7-Офис | Р7-Офис | Р7-Офис | шт. | 1 | sw | 157000 | 157000
Кибер Бэкап | CPCBPAASUNL | Киберпротект Кибер Бэкап. Серверное ПО для резервного копирования | шт. | 1 | sw | 94200 | 94200
Прософт-Системы | A-KEY-USB | Аппаратный ключ защиты | шт. | 1 | sw | 0 | 0

## every_crate
производитель | артикул | наименование | ед. изм. | количество | hw/sw | цена | цена ИТК
Прософт-Системы | R500 DN 080 | DIN-рейка L=800мм | шт. | 1 | hw | 3000 | 2250